## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：动力管道 | [9 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 型钢 综合 | kg | 450.606 |  | 3.17 | 1428.42
2 | 钢管DN50 | m | 0.954 |  | 18.01 | 17.18
3 | 钢管DN40 | m | 1.59 |  | 14.17 | 22.53
4 | 钢管DN32 | m | 0.954 |  | 11.61 | 11.08
5 | 无缝钢管D45*3 | m | 156.8914 |  | 16.11 | 2527.52
6 | 无缝钢管D32*3 | m | 11.8416 |  | 11.13 | 131.8
7 | 无缝钢管DN20 | m | 11.6954 |  | 6.23 | 72.86
8 | 不锈钢无缝钢管 Ф57*3.5 | m | 118.7899 |  | 68.41 | 8126.42
9 | 不锈钢焊接钢管 DN32 | m | 58.7745 |  | 38.36 | 2254.59
10 | 不锈钢焊接钢管 DN25 | m | 34.4285 |  | 31.78 | 1094.14
11 | 不锈钢焊接钢管 DN20 | m | 3.7 |  | 24.11 | 89.21
12 | 不锈钢焊接钢管 DN15 | m | 17.945 |  | 16.44 | 295.02
13 | 不锈钢无缝钢管 Φ32*3 SUS304 | m | 62.049 |  | 31.78 | 1971.92
14 | 碳钢弯头DN40 | 个 | 13 |  | 8.95 | 116.35
15 | 碳钢三通DN40（综合） | 个 | 6 |  | 16.8 | 100.8
16 | 碳钢三通DN25（综合） | 个 | 12 |  | 12.58 | 150.96
17 | 集水槽 | 个 | 9
18 | 筒体 φ133x4 L=400,20钢,含封头 | 个 | 2
19 | 放水管 DN20 L=76 Q235-B钢 | 个 | 2 |  | 4.46 | 8.92
20 | 进气管 DN20 L=116 Q235-B钢 | 个 | 2 |  | 6.81 | 13.62
21 | 碳钢弯头DN25 | 个 | 16 |  | 6.98 | 111.68
22 | 碳钢弯头DN20 | 个 | 20 |  | 5.58 | 111.6
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：动力管道 | [9 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
23 | 不锈钢短接头 DN15 SUS304 | 个 | 96.96 |  | 4.8 | 465.41
24 | 不锈钢丝扣塔型接头 DN15 SUS304 | 个 | 96.96 |  | 4.8 | 465.41
25 | 不锈钢弯头 Ф32 SUS304 | 个 | 36 |  | 22.16 | 797.76
26 | 不锈钢弯头 DN50 | 个 | 9 |  | 92.13 | 829.17
27 | 不锈钢弯头 DN25 SUS304 | 个 | 1 |  | 22.16 | 22.16
28 | 不锈钢三通 DN50 | 个 | 7 |  | 133.59 | 935.13
29 | 不锈钢三通 DN32（综合考虑） | 个 | 74 |  | 61.11 | 4522.14
30 | 不锈钢三通 DN25（综合考虑） | 个 | 28 |  | 32.11 | 899.08
31 | 不锈钢大小头 DN50（综合考虑） | 个 | 1 |  | 133.59 | 133.59
32 | 不锈钢大小头 DN32（综合考虑） | 个 | 3 |  | 61.11 | 183.33
33 | 蒸汽过滤器DN20 | 个 | 5.1 |  | 90.81 | 463.13
34 | 不锈钢球阀 DN15 PN1.6MPa SUS304 | 个 | 103.02 |  | 36 | 3708.72
35 | 不锈钢球阀 DN20 PN1.6MPa SUS304 | 个 | 4.08 |  | 150 | 612
36 | 空压减压过滤二联件 DN25 | 个 | 4.04 |  | 344 | 1389.76
37 | 不锈钢球阀 DN32 PN1.6MPa SUS304 | 个 | 4.04 |  | 188.85 | 762.95
38 | 疏水阀（蒸汽）DN20 | 个 | 5.1 |  | 97.46 | 497.05
39 | 不锈钢球阀 DN25 PN1.6MPa SUS304 | 个 | 15.15 |  | 171.26 | 2594.59
40 | 法兰截止阀（蒸汽）DN40 | 个 | 2 |  | 193.81 | 387.62
41 | 不锈钢球阀 DN50 PN1.6MPa SUS304 | 个 | 4 |  | 262.5 | 1050
42 | 法兰截止阀（蒸汽）DN25 | 个 | 8 |  | 123.2 | 985.6
43 | 减压阀（蒸汽）DN25 | 个 | 4 |  | 285.31 | 1141.24
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：动力管道 | [9 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
44 | 蒸汽过滤器DN25 | 个 | 4 |  | 118.21 | 472.84
45 | 法兰截止阀（蒸汽）DN20 | 个 | 15 |  | 97.17 | 1457.55
46 | 橡胶接头 DN50 | 个 | 1 |  | 77.37 | 77.37
47 | 电动阀（蒸汽）DN25 | 个 | 4 |  | 365 | 1460
48 | 低压碳钢焊接法兰 DN40 | 片 | 4 |  | 13.71 | 54.84
49 | 碳钢平焊法兰DN25 | 片 | 32 |  | 11.12 | 355.84
50 | 低压碳钢焊接法兰DN20 | 片 | 50 |  | 8.2 | 410
51 | 不锈钢平焊法兰DN25 | 片 | 8 |  | 19.66 | 157.28
52 | 不锈钢法兰 DN50 PN1.6MPa SUS304 | 片 | 12 |  | 48.7 | 584.4
53 | 不锈钢盲板DN32 | 片 | 2 |  | 12.52 | 25.04
54 | 不锈钢盲板DN50 | 片 | 1 |  | 19.07 | 19.07
55 | 碳钢盲板 DN40 | 片 | 2 |  | 10.96 | 21.92
56 | 热式流量计 DN50 | 台 | 1
57 | 不锈钢压力表转换接头 DN15 SUS304 | 个 | 6 |  | 3.45 | 20.7
58 | 压力表 | 台(块) | 2
59 | 压力表 | 台(块) | 3

## 表-19 发包人提供材料和工程设备一览表
表-19
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：动力管道 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 |  | 备注
1 | 型钢 综合 | kg | 450.606 | 3.17
2 | 钢管DN50 | m | 0.954 | 18.01
3 | 钢管DN40 | m | 1.59 | 14.17
4 | 钢管DN32 | m | 0.954 | 11.61
5 | 无缝钢管D45*3 | m | 156.8914 | 16.11
6 | 无缝钢管D32*3 | m | 11.8416 | 11.13
7 | 无缝钢管DN20 | m | 11.6954 | 6.23
8 | 不锈钢无缝钢管 Ф57*3.5 | m | 118.7899 | 68.41
9 | 不锈钢焊接钢管 DN32 | m | 58.7745 | 38.36
10 | 不锈钢焊接钢管 DN25 | m | 34.4285 | 31.78
11 | 不锈钢焊接钢管 DN20 | m | 3.7 | 24.11
12 | 不锈钢焊接钢管 DN15 | m | 17.945 | 16.44
13 | 不锈钢无缝钢管 Φ32*3 SUS304 | m | 62.049 | 31.78
14 | 碳钢弯头DN40 | 个 | 13 | 8.95
15 | 碳钢三通DN40（综合） | 个 | 6 | 16.8
16 | 碳钢三通DN25（综合） | 个 | 12 | 12.58
17 | 集水槽 | 个 | 9
18 | 筒体 φ133x4 L=400,20钢,含封头 | 个 | 2
19 | 放水管 DN20 L=76 Q235-B钢 | 个 | 2 | 4.46
20 | 进气管 DN20 L=116 Q235-B钢 | 个 | 2 | 6.81
21 | 碳钢弯头DN25 | 个 | 16 | 6.98
22 | 碳钢弯头DN20 | 个 | 20 | 5.58
23 | 不锈钢短接头 DN15 SUS304 | 个 | 96.96 | 4.8
24 | 不锈钢丝扣塔型接头 DN15 SUS304 | 个 | 96.96 | 4.8
25 | 不锈钢弯头 Ф32 SUS304 | 个 | 36 | 22.16
26 | 不锈钢弯头 DN50 | 个 | 9 | 92.13
27 | 不锈钢弯头 DN25 SUS304 | 个 | 1 | 22.16
28 | 不锈钢三通 DN50 | 个 | 7 | 133.59
29 | 不锈钢三通 DN32（综合考虑） | 个 | 74 | 61.11
30 | 不锈钢三通 DN25（综合考虑） | 个 | 28 | 32.11
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。
表-19
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：动力管道 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 |  | 备注
31 | 不锈钢大小头 DN50（综合考虑） | 个 | 1 | 133.59
32 | 不锈钢大小头 DN32（综合考虑） | 个 | 3 | 61.11
33 | 蒸汽过滤器DN20 | 个 | 5.1 | 90.81
34 | 不锈钢球阀 DN15 PN1.6MPa SUS304 | 个 | 103.02 | 36
35 | 不锈钢球阀 DN20 PN1.6MPa SUS304 | 个 | 4.08 | 150
36 | 空压减压过滤二联件 DN25 | 个 | 4.04 | 344
37 | 不锈钢球阀 DN32 PN1.6MPa SUS304 | 个 | 4.04 | 188.85
38 | 疏水阀（蒸汽）DN20 | 个 | 5.1 | 97.46
39 | 不锈钢球阀 DN25 PN1.6MPa SUS304 | 个 | 15.15 | 171.26
40 | 法兰截止阀（蒸汽）DN40 | 个 | 2 | 193.81
41 | 不锈钢球阀 DN50 PN1.6MPa SUS304 | 个 | 4 | 262.5
42 | 法兰截止阀（蒸汽）DN25 | 个 | 8 | 123.2
43 | 减压阀（蒸汽）DN25 | 个 | 4 | 285.31
44 | 蒸汽过滤器DN25 | 个 | 4 | 118.21
45 | 法兰截止阀（蒸汽）DN20 | 个 | 15 | 97.17
46 | 橡胶接头 DN50 | 个 | 1 | 77.37
47 | 电动阀（蒸汽）DN25 | 个 | 4 | 365
48 | 低压碳钢焊接法兰 DN40 | 片 | 4 | 13.71
49 | 碳钢平焊法兰DN25 | 片 | 32 | 11.12
50 | 低压碳钢焊接法兰DN20 | 片 | 50 | 8.2
51 | 不锈钢平焊法兰DN25 | 片 | 8 | 19.66
52 | 不锈钢法兰 DN50 PN1.6MPa SUS304 | 片 | 12 | 48.7
53 | 不锈钢盲板DN32 | 片 | 2 | 12.52
54 | 不锈钢盲板DN50 | 片 | 1 | 19.07
55 | 碳钢盲板 DN40 | 片 | 2 | 10.96
56 | 热式流量计 DN50 | 台 | 1
57 | 不锈钢压力表转换接头 DN15 SUS304 | 个 | 6 | 3.45
58 | 压力表 | 台(块) | 2
59 | 压力表 | 台(块) | 3