## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：工艺电气工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 槽钢 10# Q235 | kg | 4725 |  | 3.4 | 16065
2 | 槽钢 10# Q235 | m | 22.316 |  | 33.98 | 758.3
3 | 角钢 40 | kg | 3150 |  | 3.43 | 10804.5
4 | 热镀锌扁钢 25*4 | m | 682.5 |  | 2.86 | 1951.95
5 | 电力电缆 ZA-YJVR-0.6/1kV-5*16 | m | 303 |  | 65.12 | 19731.36
6 | 电力电缆ZA-YJV-8.7/10kV-3*120 | m | 46.46 |  | 363.45 | 16885.89
7 | 电力电缆 ZA-YJV-0.6/1kV-3*120+2*70 | m | 131.3 |  | 379.36 | 49809.97
8 | 电力电缆 ZA-YJVR-0.6/1kV-5*10 | m | 1212 |  | 38.73 | 46940.76
9 | 电力电缆 ZA-YJV-0.6/1kV-3*35+2*16 | m | 116.15 |  | 104.17 | 12099.35
10 | 电力电缆ZA-YJV-0.6/1kV-3*150+2*70 | m | 606 |  | 429.7 | 260398.2
11 | 电力电缆 ZA-YJVR-0.6/1kV-3x2.5 | m | 202 |  | 8.02 | 1620.04
12 | 电力电缆 ZA-YJV-0.6/1kV-3*185+1*95 | m | 1010 |  | 513.05 | 518180.5
13 | 电力电缆 ZA-YJV-0.6/1kV-2*70 | m | 535.3 |  | 107.93 | 57774.93
14 | 电力电缆 ZA-YJV-0.6/1kV-2*50 | m | 909 |  | 77.52 | 70465.68
15 | 电力电缆 ZA-YJVR-0.6/1kV-1x240 | m | 555.5 |  | 189.2 | 105100.6
16 | 电力电缆 ZA-YJVR-0.6/1kV-1x150 | m | 1212 |  | 124.16 | 150481.92
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：工艺电气工程 | [9 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
17 | 电力电缆 ZA-YJVR-0.6/1kV-6*10 | m | 101 |  | 49.97 | 5046.97
18 | 电力电缆 ZA-YJVR-0.6/1kV-5*4 | m | 303 |  | 17.26 | 5229.78
19 | 电力电缆 ZA-YJVR-0.6/1kV-5*2.5 | m | 303 |  | 12.33 | 3735.99
20 | 电力电缆 ZA-YJVR-0.6/1kV-5x1.5 | m | 202 |  | 8.91 | 1799.82
21 | 电力电缆 ZA-YJV-0.6/1kV-3*240 | m | 348.45 |  | 654.24 | 227969.93
22 | 槽式桥架 800x200 | m | 151.5 |  | 239.56 | 36293.34
23 | 槽式桥架 600x200 | m | 303 |  | 188.28 | 57048.84
24 | 槽式桥架 200x100 | m | 151.5 |  | 52.09 | 7891.64
25 | 槽式桥架 100x50 | m | 50.5 |  | 19.32 | 975.66
26 | 电力电缆 ZA-YJVR-1*400 | 米 | 808 |  | 300.34 | 242674.72
27 | 直流屏 | 台 | 1
28 | 蓄电池 25Ah | 台 | 1
29 | 干式变压器 2500kVA | 台 | 1
30 | 高压开关柜 | 台 | 1
31 | 低压开关柜 | 台 | 10
32 | 动力、照明、检修配电箱 | 台 | 35

## 表-19 发包人提供材料和工程设备一览表
表-19
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：工艺电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 |  | 备注
1 | 槽钢 10# Q235 | kg | 4725 | 3.4
2 | 槽钢 10# Q235 | m | 22.316 | 33.98
3 | 角钢 40 | kg | 3150 | 3.43
4 | 热镀锌扁钢 25*4 | m | 682.5 | 2.86
5 | 电力电缆 ZA-YJVR-0.6/1kV-5*16 | m | 303 | 65.12
6 | 电力电缆ZA-YJV-8.7/10kV-3*120 | m | 46.46 | 363.45
7 | 电力电缆 ZA-YJV-0.6/1kV-3*120+2*70 | m | 131.3 | 379.36
8 | 电力电缆 ZA-YJVR-0.6/1kV-5*10 | m | 1212 | 38.73
9 | 电力电缆 ZA-YJV-0.6/1kV-3*35+2*16 | m | 116.15 | 104.17
10 | 电力电缆ZA-YJV-0.6/1kV-3*150+2*70 | m | 606 | 429.7
11 | 电力电缆 ZA-YJVR-0.6/1kV-3x2.5 | m | 202 | 8.02
12 | 电力电缆 ZA-YJV-0.6/1kV-3*185+1*95 | m | 1010 | 513.05
13 | 电力电缆 ZA-YJV-0.6/1kV-2*70 | m | 535.3 | 107.93
14 | 电力电缆 ZA-YJV-0.6/1kV-2*50 | m | 909 | 77.52
15 | 电力电缆 ZA-YJVR-0.6/1kV-1x240 | m | 555.5 | 189.2
16 | 电力电缆 ZA-YJVR-0.6/1kV-1x150 | m | 1212 | 124.16
17 | 电力电缆 ZA-YJVR-0.6/1kV-6*10 | m | 101 | 49.97
18 | 电力电缆 ZA-YJVR-0.6/1kV-5*4 | m | 303 | 17.26
19 | 电力电缆 ZA-YJVR-0.6/1kV-5*2.5 | m | 303 | 12.33
20 | 电力电缆 ZA-YJVR-0.6/1kV-5x1.5 | m | 202 | 8.91
21 | 电力电缆 ZA-YJV-0.6/1kV-3*240 | m | 348.45 | 654.24
22 | 槽式桥架 800x200 | m | 151.5 | 239.56
23 | 槽式桥架 600x200 | m | 303 | 188.28
24 | 槽式桥架 200x100 | m | 151.5 | 52.09
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。
表-19
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：工艺电气工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 |  | 备注
25 | 槽式桥架 100x50 | m | 50.5 | 19.32
26 | 电力电缆 ZA-YJVR-1*400 | 米 | 808 | 300.34
27 | 直流屏 | 台 | 1
28 | 蓄电池 25Ah | 台 | 1
29 | 干式变压器 2500kVA | 台 | 1
30 | 高压开关柜 | 台 | 1
31 | 低压开关柜 | 台 | 10
32 | 动力、照明、检修配电箱 | 台 | 35