## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：工艺给排水工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 型钢 综合 | kg | 3530.5738 |  | 3.17 | 11191.92
2 | 钢管DN65 | m | 0.954 |  | 23.45 | 22.37
3 | 钢管DN125 | m | 1.908 |  | 67.61 | 129
4 | 钢管DN25 | m | 0.636 |  | 8.98 | 5.71
5 | 钢管DN250 | m | 1.272 |  | 165.39 | 210.38
6 | 钢管DN50 | m | 1.908 |  | 18.01 | 34.36
7 | 钢管DN40 | m | 0.954 |  | 14.17 | 13.52
8 | 钢管DN32 | m | 1.59 |  | 11.61 | 18.46
9 | 钢管DN80 | m | 3.816 |  | 30.77 | 117.42
10 | 钢管DN150 | m | 0.318 |  | 80.04 | 25.45
11 | 钢管DN100 | m | 0.318 |  | 46.43 | 14.76
12 | 无缝钢管D45*3 | m | 30.0881 |  | 16.11 | 484.72
13 | 镀锌管 DN32*3 | m | 16.97 |  | 13.92 | 236.22
14 | 镀锌钢管 DN50 | m | 17.32 |  | 20.81 | 360.43
15 | 镀锌钢管 DN65 | m | 3.23 |  | 28.31 | 91.44
16 | 镀锌钢管 DN100 | m | 13.64 |  | 46.26 | 630.99
17 | 不锈钢无缝钢管 DN250 SUS304 | m | 137.9508 |  | 463.95 | 64002.27
18 | 不锈钢无缝钢管 DN25 SUS304 | m | 32.0513 |  | 31.78 | 1018.59
19 | 不锈钢无缝钢管 Ф22*3 SUS304 | m | 5.8368 |  | 20.82 | 121.52
20 | 不锈钢无缝钢管 DN40 SUS304 | m | 75.9856 |  | 46.03 | 3497.62
21 | 不锈钢无缝钢管 DN15 SUS304 | m | 1200.317 |  | 16.44 | 19733.21
22 | 不锈钢无缝钢管 DN50 SUS304 | m | 340.4293 |  | 68.41 | 23288.77
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：工艺给排水工程 | [9 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
23 | 不锈钢无缝钢管 DN100 SUS304 | m | 36.9069 |  | 170.15 | 6279.71
24 | 不锈钢无缝钢管 DN200 SUS304 | m | 116.4726 |  | 390.9 | 45529.14
25 | 不锈钢无缝钢管 DN125 SUS304 | m | 31.568 |  | 188.51 | 5950.88
26 | 碳钢弯头DN40 | 个 | 4 |  | 8.95 | 35.8
27 | 碳钢弯头 DN100 | 个 | 4 |  | 19.88 | 79.52
28 | 碳钢大小头 DN40（综合） | 个 | 1 |  | 8.4 | 8.4
29 | 碳钢弯头DN32 | 个 | 4 |  | 9.79 | 39.16
30 | 碳钢三通DN32 | 个 | 2 |  | 18.16 | 36.32
31 | 碳钢大小头 DN100（综合） | 个 | 1 |  | 19.88 | 19.88
32 | 碳钢三通 DN65（综合） | 个 | 1 |  | 24.49 | 24.49
33 | 碳钢大小头 DN65（综合） | 个 | 1 |  | 12.58 | 12.58
34 | 碳钢弯头 DN65 | 个 | 2 |  | 12.58 | 25.16
35 | 碳钢弯头 DN50 | 个 | 2 |  | 11.19 | 22.38
36 | 不锈钢短接头 DN15 SUS304 | 个 | 588.83 |  | 4.8 | 2826.38
37 | 不锈钢丝扣塔型接头 DN15 SUS304 | 个 | 588.83 |  | 4.8 | 2826.38
38 | 不锈钢短接头 DN25 SUS304 | 个 | 18.18 |  | 8.4 | 152.71
39 | 不锈钢大小头 DN250 SUS304 | 个 | 1 |  | 358.26 | 358.26
40 | 不锈钢弯头 DN40 SUS304 | 个 | 23 |  | 61.43 | 1412.89
41 | 不锈钢弯头 DN25 SUS304 | 个 | 18 |  | 22.16 | 398.88
42 | 不锈钢三通 DN40（综合） SUS304 | 个 | 4 |  | 89.07 | 356.28
43 | 不锈钢三通 DN25（综合） SUS304 | 个 | 40 |  | 32.11 | 1284.4
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：工艺给排水工程 | [9 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
44 | 不锈钢大小头 DN40(综合) SUS304 | 个 | 17 |  | 61.43 | 1044.31
45 | 不锈钢大小头 DN25(综合) SUS304 | 个 | 3 |  | 8.83 | 26.49
46 | 不锈钢三通 DN50（综合） SUS304 | 个 | 14 |  | 133.59 | 1870.26
47 | 不锈钢弯头 DN40 | 个 | 6 |  | 61.43 | 368.58
48 | 不锈钢弯头 DN50 | 个 | 63 |  | 92.13 | 5804.19
49 | 不锈钢弯头 DN200 SUS304 | 个 | 12 |  | 286.61 | 3439.32
50 | 不锈钢弯头 DN250 | 个 | 12 |  | 358.26 | 4299.12
51 | 不锈钢三通 DN15（综合） SUS304 | 个 | 88 |  | 12.42 | 1092.96
52 | 不锈钢三通 DN100（综合考虑） SUS304 | 个 | 26 |  | 240.52 | 6253.52
53 | 不锈钢三通 DN200（综合） SUS304 | 个 | 4 |  | 415.6 | 1662.4
54 | 不锈钢大小头 DN200(综合) SUS304 | 个 | 1 |  | 286.61 | 286.61
55 | 不锈钢大小头 DN100(综合) SUS304 | 个 | 4 |  | 165.87 | 663.48
56 | 不锈钢大小头 DN50(综合) SUS304 | 个 | 8 |  | 92.13 | 737.04
57 | 不锈钢三通 DN125（综合） SUS304 | 个 | 2 |  | 288.6 | 577.2
58 | 不锈钢弯头 DN125 SUS304 | 个 | 2 |  | 199.05 | 398.1
59 | 不锈钢弯头 DN100 SUS304 | 个 | 4 |  | 165.87 | 663.48
60 | 不锈钢弯头 DN50 SUS304 | 个 | 22 |  | 92.13 | 2026.86
61 | 不锈钢三通 DN125（综合考虑） SUS304 | 个 | 2 |  | 288.6 | 577.2
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：工艺给排水工程 | [9 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
62 | 不锈钢三通 DN250（综合） SUS304 | 个 | 2 |  | 415.6 | 831.2
63 | 不锈钢弯头 DN50 SUS304 | 个 | 8 |  | 92.13 | 737.04
64 | 不锈钢弯头 DN15 SUS304 | 个 | 953 |  | 8.58 | 8176.74
65 | 不锈钢弯头 DN125 SUS304 | 个 | 2 |  | 199.05 | 398.1
66 | 不锈钢弯头 DN100 SUS304 | 个 | 4 |  | 165.87 | 663.48
67 | 不锈钢球阀 DN15 PN1.6MPa SUS304 | 个 | 600.78 |  | 36 | 21628.08
68 | 滑道滚球式止回阀 DN50 | 个 | 2.02 |  | 370.27 | 747.95
69 | 球墨铸铁闸阀 DN50 | 个 | 2.02 |  | 204.91 | 413.92
70 | 不锈钢球阀 DN50 PN1.6MPa SUS304 | 个 | 5.05 |  | 262.5 | 1325.63
71 | 油雾器 | 个 | 1.01
72 | 不锈钢闸阀 DN50 PN1.6MPa SUS304 | 个 | 3.03 |  | 262.5 | 795.38
73 | 不锈钢球阀 DN25 PN1.6MPa SUS304 | 个 | 23.46 |  | 171.26 | 4017.76
74 | 不锈钢球阀 DN40 PN1.6MPa SUS304 | 个 | 22.22 |  | 202.5 | 4499.55
75 | 不锈钢球阀 DN100 PN1.6MPa SUS304 | 个 | 1 |  | 660 | 660
76 | 不锈钢球阀 DN40 PN1.6MPa SUS304 | 个 | 2 |  | 202.5 | 405
77 | 不锈钢闸阀 DN200 PN1.6MPa SUS304 | 个 | 4 |  | 3858 | 15432
78 | 不锈钢球阀 DN125 PN1.6MPa SUS304 | 个 | 2 |  | 830 | 1660
79 | 不锈钢闸阀 DN250 PN1.6MPa SUS304 | 个 | 1 |  | 4630 | 4630
80 | 法兰截止阀 DN32 | 个 | 5 |  | 143.36 | 716.8
81 | 不锈钢法兰 DN250 PN1.6MPa SUS304 | 片 | 2 |  | 153.04 | 306.08
82 | 镀锌法兰 DN32 | 片 | 10 |  | 12.16 | 121.6
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：工艺给排水工程 | [9 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
83 | 不锈钢法兰 DN40 PN1.6MPa SUS304 | 片 | 4 |  | 41.28 | 165.12
84 | 不锈钢平焊法兰 DN100 | 片 | 2 |  | 89.97 | 179.94
85 | 不锈钢法兰 DN125 PN1.6MPa SUS304 | 片 | 16 |  | 125.42 | 2006.72
86 | 不锈钢法兰 DN200 PN1.6MPa SUS304 | 片 | 10 |  | 238.49 | 2384.9
87 | 不锈钢法兰 DN50 PN1.6MPa SUS304 | 片 | 19 |  | 48.7 | 925.3
88 | 自动排气阀DN25 | 个 | 2 |  | 35.4 | 70.8
89 | 管道式流量计 DN40 | 台 | 1
90 | 不锈钢压力表转换接头 DN15 SUS304 | 个 | 5 |  | 3.45 | 17.25
91 | 水咀 SUS304 | 个 | 570 |  | 13 | 7410
92 | 不锈钢压力表转换接头 DN15 SUS304 | 个 | 2 |  | 3.45 | 6.9
93 | 潜水泵 | 台 | 2
94 | 管道式流量计 DN25 | 台 | 1
95 | 管道式流量计 DN50 | 台 | 1
96 | 压力表 | 台(块) | 1
97 | 不锈钢球阀 DN100 PN1.6MPa SUS304 | 个 | 1 |  | 660 | 660
98 | 管道式流量计 DN200 | 个 | 1
99 | 液体涡轮流量计 DN50 | 台 | 1
100 | 压力表 | 台(块) | 1
101 | 压力表 | 台(块) | 5
102 | 不锈钢闸阀 DN125 PN1.6MPa SUS304 | 个 | 3 |  | 1770 | 5310
103 | 不锈钢闸阀 DN125 PN1.6MPa SUS304 | 个 | 3 |  | 1770 | 5310
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：工艺给排水工程 | [9 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
104 | 不锈钢球阀 DN50 PN1.6MPa SUS304 | 个 | 13 |  | 262.5 | 3412.5
105 | 不锈钢法兰 DN100 PN1.6MPa SUS304 | 片 | 2 |  | 89.97 | 179.94

## 表-19 发包人提供材料和工程设备一览表
表-19
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：工艺给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 |  | 备注
1 | 型钢 综合 | kg | 3530.5738 | 3.17
2 | 钢管DN65 | m | 0.954 | 23.45
3 | 钢管DN125 | m | 1.908 | 67.61
4 | 钢管DN25 | m | 0.636 | 8.98
5 | 钢管DN250 | m | 1.272 | 165.39
6 | 钢管DN50 | m | 1.908 | 18.01
7 | 钢管DN40 | m | 0.954 | 14.17
8 | 钢管DN32 | m | 1.59 | 11.61
9 | 钢管DN80 | m | 3.816 | 30.77
10 | 钢管DN150 | m | 0.318 | 80.04
11 | 钢管DN100 | m | 0.318 | 46.43
12 | 无缝钢管D45*3 | m | 30.0881 | 16.11
13 | 镀锌管 DN32*3 | m | 16.97 | 13.92
14 | 镀锌钢管 DN50 | m | 17.32 | 20.81
15 | 镀锌钢管 DN65 | m | 3.23 | 28.31
16 | 镀锌钢管 DN100 | m | 13.64 | 46.26
17 | 不锈钢无缝钢管 DN250 SUS304 | m | 137.9508 | 463.95
18 | 不锈钢无缝钢管 DN25 SUS304 | m | 32.0513 | 31.78
19 | 不锈钢无缝钢管 Ф22*3 SUS304 | m | 5.8368 | 20.82
20 | 不锈钢无缝钢管 DN40 SUS304 | m | 75.9856 | 46.03
21 | 不锈钢无缝钢管 DN15 SUS304 | m | 1200.317 | 16.44
22 | 不锈钢无缝钢管 DN50 SUS304 | m | 340.4293 | 68.41
23 | 不锈钢无缝钢管 DN100 SUS304 | m | 36.9069 | 170.15
24 | 不锈钢无缝钢管 DN25 SUS304 | m | 49.1546 | 31.78
25 | 不锈钢无缝钢管 DN200 SUS304 | m | 116.4726 | 390.9
26 | 不锈钢无缝钢管 DN125 SUS304 | m | 31.568 | 188.51
27 | 不锈钢无缝钢管 DN125 SUS304 | m | 32.9923 | 188.51
28 | 碳钢弯头DN40 | 个 | 4 | 8.95
29 | 碳钢弯头 DN100 | 个 | 4 | 19.88
30 | 碳钢大小头 DN40（综 | 个 | 1 | 8.4
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。
表-19
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：工艺给排水工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 |  | 备注
合）
31 | 碳钢弯头DN32 | 个 | 4 | 9.79
32 | 碳钢三通DN32 | 个 | 2 | 18.16
33 | 碳钢大小头 DN100（综合） | 个 | 1 | 19.88
34 | 碳钢三通 DN65（综合） | 个 | 1 | 24.49
35 | 碳钢大小头 DN65（综合） | 个 | 1 | 12.58
36 | 碳钢弯头 DN65 | 个 | 2 | 12.58
37 | 碳钢弯头 DN50 | 个 | 2 | 11.19
38 | 不锈钢短接头 DN15 SUS304 | 个 | 588.83 | 4.8
39 | 不锈钢丝扣塔型接头 DN15 SUS304 | 个 | 588.83 | 4.8
40 | 不锈钢短接头 DN25 SUS304 | 个 | 18.18 | 8.4
41 | 不锈钢大小头 DN250 SUS304 | 个 | 1 | 358.26
42 | 不锈钢弯头 DN40 SUS304 | 个 | 23 | 61.43
43 | 不锈钢弯头 DN25 SUS304 | 个 | 18 | 22.16
44 | 不锈钢三通 DN40（综合） SUS304 | 个 | 4 | 89.07
45 | 不锈钢三通 DN25（综合） SUS304 | 个 | 40 | 32.11
46 | 不锈钢大小头 DN40(综合) SUS304 | 个 | 17 | 61.43
47 | 不锈钢大小头 DN25(综合) SUS304 | 个 | 3 | 8.83
48 | 不锈钢三通 DN50（综合） SUS304 | 个 | 14 | 133.59
49 | 不锈钢弯头 DN40 | 个 | 6 | 61.43
50 | 不锈钢弯头 DN50 | 个 | 63 | 92.13
51 | 不锈钢弯头 DN200 SUS304 | 个 | 12 | 286.61
52 | 不锈钢弯头 DN250 | 个 | 12 | 358.26
53 | 不锈钢三通 DN15（综合） SUS304 | 个 | 88 | 12.42
54 | 不锈钢三通 DN100（综合考虑） SUS304 | 个 | 26 | 240.52
55 | 不锈钢三通 DN200（综合） SUS304 | 个 | 4 | 415.6
56 | 不锈钢大小头 DN200(综 | 个 | 1 | 286.61
表-19
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：工艺给排水工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 |  | 备注
合) SUS304
57 | 不锈钢大小头 DN100(综合) SUS304 | 个 | 4 | 165.87
58 | 不锈钢大小头 DN50(综合) SUS304 | 个 | 8 | 92.13
59 | 不锈钢三通 DN125（综合） SUS304 | 个 | 2 | 288.6
60 | 不锈钢弯头 DN125 SUS304 | 个 | 2 | 199.05
61 | 不锈钢弯头 DN100 SUS304 | 个 | 4 | 165.87
62 | 不锈钢弯头 DN50 SUS304 | 个 | 22 | 92.13
63 | 不锈钢三通 DN125（综合考虑） SUS304 | 个 | 2 | 288.6
64 | 不锈钢三通 DN250（综合） SUS304 | 个 | 2 | 415.6
65 | 不锈钢弯头 DN50 SUS304 | 个 | 8 | 92.13
66 | 不锈钢弯头 DN15 SUS304 | 个 | 953 | 8.58
67 | 不锈钢弯头 DN125 SUS304 | 个 | 2 | 199.05
68 | 不锈钢弯头 DN100 SUS304 | 个 | 4 | 165.87
69 | 不锈钢球阀 DN15 PN1.6MPa SUS304 | 个 | 600.78 | 36
70 | 滑道滚球式止回阀 DN50 | 个 | 2.02 | 370.27
71 | 球墨铸铁闸阀 DN50 | 个 | 2.02 | 204.91
72 | 不锈钢球阀 DN50 PN1.6MPa SUS304 | 个 | 5.05 | 262.5
73 | 油雾器 | 个 | 1.01
74 | 不锈钢闸阀 DN50 PN1.6MPa SUS304 | 个 | 3.03 | 262.5
75 | 不锈钢球阀 DN25 PN1.6MPa SUS304 | 个 | 23.46 | 171.26
76 | 不锈钢球阀 DN40 PN1.6MPa SUS304 | 个 | 22.22 | 202.5
77 | 不锈钢球阀 DN100 PN1.6MPa SUS304 | 个 | 1 | 660
78 | 不锈钢球阀 DN40 PN1.6MPa SUS304 | 个 | 2 | 202.5
79 | 不锈钢闸阀 DN200 PN1.6MPa SUS304 | 个 | 4 | 3858
80 | 不锈钢球阀 DN125 PN1.6MPa SUS304 | 个 | 2 | 830
表-19
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：工艺给排水工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 |  | 备注
81 | 不锈钢闸阀 DN250 PN1.6MPa SUS304 | 个 | 1 | 4630
82 | 法兰截止阀 DN32 | 个 | 5 | 143.36
83 | 不锈钢法兰 DN250 PN1.6MPa SUS304 | 片 | 2 | 153.04
84 | 镀锌法兰 DN32 | 片 | 10 | 12.16
85 | 不锈钢法兰 DN40 PN1.6MPa SUS304 | 片 | 4 | 41.28
86 | 不锈钢平焊法兰 DN100 | 片 | 2 | 89.97
87 | 不锈钢法兰 DN125 PN1.6MPa SUS304 | 片 | 16 | 125.42
88 | 不锈钢法兰 DN200 PN1.6MPa SUS304 | 片 | 10 | 238.49
89 | 不锈钢法兰 DN50 PN1.6MPa SUS304 | 片 | 19 | 48.7
90 | 自动排气阀DN25 | 个 | 2 | 35.4
91 | 管道式流量计 DN40 | 台 | 1
92 | 不锈钢压力表转换接头 DN15 SUS304 | 个 | 5 | 3.45
93 | 水咀 SUS304 | 个 | 570 | 13
94 | 不锈钢压力表转换接头 DN15 SUS304 | 个 | 2 | 3.45
95 | 潜水泵 | 台 | 2
96 | 管道式流量计 DN25 | 台 | 1
97 | 管道式流量计 DN50 | 台 | 1
98 | 压力表 | 台(块) | 1
99 | 不锈钢球阀 DN100 PN1.6MPa SUS304 | 个 | 1 | 660
100 | 管道式流量计 DN200 | 个 | 1
101 | 液体涡轮流量计 DN50 | 台 | 1
102 | 压力表 | 台(块) | 1
103 | 压力表 | 台(块) | 5
104 | 不锈钢闸阀 DN125 PN1.6MPa SUS304 | 个 | 3 | 1770
105 | 不锈钢闸阀 DN125 PN1.6MPa SUS304 | 个 | 3 | 1770
106 | 不锈钢球阀 DN50 PN1.6MPa SUS304 | 个 | 13 | 262.5
107 | 不锈钢法兰 DN100 PN1.6MPa SUS304 | 片 | 2 | 89.97